ПРИЛОЖЕНИЕ

к Техническому заданию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |  | Срок ввода объектов в эксплуатацию | Общая сметная стоимость (без учета НДС), (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости на 01.01.2023 (без учета НДС), (тыс. руб.) | Основные технические характеристики |  |  |  | Объемы инвестиций (без учета НДС), (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  | Наименование (мощность, протяженность, производительность и т.д.) | Ед. изм. | Значение до начала реализации мероприятия | Значение по завершении реализации мероприятий (планируемое) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего за 2023 – 2025 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан | 2023г. | 2024г. | 2024г. | 130 342,17 | 130 342,17 | протяженность | м | 0 | 863,3 | 77 767,94 | 52 574,23 | - | 130 342,17 | Средства фонда ЖКХ – 78 205,31; Собственные средства – 26 198,77; Муниципальные средства – 25938,09 |
| 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектные работы на строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. | 8 955,07 | 8 955,07 | ввод новых мощностей | шт. | 0 | 1 | 4 746,62 | 4 208,45 | - | 8 955,07 | Амортизационные отчисления |
| 2.2. | Строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан | 2025г. | 2025г. | 2025г. | 119 575,47 | 119 575,47 | ввод новых мощностей | шт. | 0 | 1 | - | - | 119 575,47 | 119 575,47 | Федераль-ный бюджет |
| 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Уптар. Установка насоса | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 870,66 | 870,66 | производительность | м³ / час | 100 | 145 | 870,66 | - | - | 870,66 | Амортизационные отчисления |
| 3.2. | Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Сокол. Установка насоса | 2025г. | 2025г. | 2025г. | 543,48 | 543,48 | производительность | м³ / час | 78,7 | 78,8 | - | - | 543,48 | 543,48 | Амортизационные отчисления |
| 3.3. | Реконструкция насосной станции второго подъема в пос. Сокол. Установка насоса | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 931,76 | 931,76 | производительность | м³ / час | 100 | 145 | - | 931,76 | - | 931,76 | Амортизационные отчисления |
| 3.4. | Реконструкция административного здания общей площадью 890,4 кв.м по адресу: г. Магадан, ул. Новая, д. 29, инв. № 102426 (общестроительные работы в лаборатории химического анализа) | 2024г. | 2025г. | 2025г. | 9 987,89 | 9 987,89 | площадь | м2 | 257,8 | 257,8 | - | 5 336,33 | 4 651,56 | 9 987,89 | Амортизационные отчисления |
| 3.5. | Реконструкция вентиляции в лаборатории химического анализа. Административного здания общей площадью 890,4 кв.м по адресу: г. Магадан, ул. Новая, д. 29, инв. № 102426 | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 4 631,25 | 4 631,25 | площадь | м2 | 257,8 | 257,8 | - | 4 631,25 | - | 4 631,25 | Амортизационные отчисления |
| 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  |  |  | 275 837,75 | 275 837,75 |  |  |  |  | 83 385,22 | 67 682,02 | 124 770,51 | 275 837,75 |  |
| II. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция цеха механического обезвоживания на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж центрифуги | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 16 968,75 | 16 968,75 | увеличение мощностей | шт. | 1 | 2 | 16 968,75 | - | - | 16 968,75 | Амортизационные отчисления |
| 3.2. | Реконструкция сети канализации (инв. № 1000787) на участке от КК5469 до КК6386 по адресу: г. Магадан, от Марчеканского шоссе, 32 до Марчеканского шоссе, 34 | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 552,8 | 552,8 | протяженность | м | 180 | 180 | - | 552,8 | - | 552,8 | Амортизационные отчисления |
| 3.3. | Реконструкция сети канализации (инв. № 1000004) на участке от КК440 до КК5469 до КК6386 и от КК6386 до КК7138, по адресу: г. Магадане, Марчеканское шоссе, 8 до Марчеканское шоссе, 36 | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2 305,08 | 2 305,08 | протяженность | м | 401 | 401 | - | 2 305,08 | - | 2 305,08 | Амортизационные отчисления |
| 3.4. | Реконструкция сети канализации (инв. № 101636) на участке от КК7138 до КК1966, по адресу: г. Магадан, Марчеканское шоссе, 38 | 2025г. | 2025г. | 2025г. | 565,3 | 565,3 | протяженность | м | 169 | 169 | - | - | 565,3 | 565,3 | Амортизационные отчисления |
| 3.5. | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. № 102396). Замена насоса ИРТЫШ по перекачки ила в иловой насосной станции по адресу г. Магадан, ул. Пролетарская, 106 | 2024г. | 2025г. | 2025г. | 10 131,81 | 10 131,81 | производительность | шт. | 2 | 2 | - | 4 954,43 | 5 177,38 | 10 131,81 | Амортизационные отчисления |
| 3.6. | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод г. Магадане (инв. № 102396). Укладка асфальтобетонного покрытия: 2024 год - на территории Административно-бытового комплекса; 2025 год - на территории здания УФО и гаража | 2024г. | 2025г. | 2025г. | 16 432,18 | 16 432,18 | площадь | м² | 3700 | 3700 | - | 6 273,02 | 10 159,16 | 16 432,18 | Амортизационные отчисления |
| 3.7. | Реконструкция главной канализационной насосной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж насоса | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 3 773,62 | 3 773,62 | производительность | шт. | 1 | 1 | 3 773,62 | - | - | 3 773,62 | Амортизационные отчисления |
| 3.8. | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. №102396). Замена воздуходувной установки в здании воздуходувной по адресу г. Магадан, Пролетарская,106 | 2024г. | 2025г. | 2025г. | 8 218,24 | 8 218,24 | производительность | шт. | 2 | 2 | - | 4 018,7 | 4 199,54 | 8 218,24 | Амортизационные отчисления |
| 3.9. | Реконструкция модульной канализационной насосной станции № 3 в микрорайоне Нагаево (инв. № 102316). Устройство ограждения модульной канализационной насосной станции | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 1 929,75 | 1 929,75 | протяженность | м | 155 | 155 | - | 1 929,75 | - | 1 929,75 | Амортизационные отчисления |
| 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу II |  |  |  |  | 60 877,53 | 60 877,53 |  |  |  |  | 20 742,37 | 20 033,78 | 20 101,38 | 60 877,53 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 336 715,28 | 336 715,28 |  |  |  |  | 104 127,59 | 87 715,80 | 144 871,89 | 336 715,28 |  |

_______________________