УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии города Магадана от 02.07.2026 № 2864-пм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» 2026-2028 годы

| 1. | Основание для выполнения работ и руководящие документы | 1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 6. Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Магадан» на 2024-2040 годы», утвержденная решением Магаданской городской Думы от 22 декабря 2023 г. № 83-Д. 10. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на период 2015-2029 годы, утвержденная постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1765. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | Мэрия города Магадана. |
| 3. | Разработчик Технического задания | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (далее - Департамент ЖКХ и КИ). |
| 4. | Разработчик Инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Магадана «Водоканал» (далее – МУП г. Магадана «Водоканал»). |
| 5. | Основные требования по разработке Инвестиционной программы (раздел III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641, статьи 37 и 40 Федерального закона № 416-ФЗ) | 1. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на 2026-2028 годы (далее – Инвестиционная программа) должна быть разработана МУП г. Магадана «Водоканал» на период с 2026 года по 2028 год. 2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», главы III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 (далее – Правила). 3. Инвестиционная программа корректируется на основе подготовленного и утвержденного мэрией города Магадана Технического задания на корректировку Инвестиционной программы (далее - Техническое задание). 4. Основные цели и задачи Инвестиционной программы: 4.1. Инвестиционная программа должна соответствовать целям и задачам Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на период 2015-2029 годы, утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2016 г. № 1765. 4.2. Решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» в период реализации Инвестиционной программы, в том числе: - повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам; - надежная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования; - снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Магадан»; - возможность подключения строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с реализацией социально-экономической политики. 4.3. Доступность тарифов для потребителей. 4.4. Комплексное решение следующих приоритетных задач: - повышение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод; - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение качества обслуживания абонентов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; - снижение удельных расходов энергетических ресурсов; - подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов; - защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 5. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно раздела 6 настоящего Технического задания. |
| 6. | Структура Инвестиционной программы (пункты 10 и 10.1 Правил и статья 40 Федерального закона № 416-ФЗ) | Паспорт Инвестиционной программы должен включать: 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы. Порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей утверждены приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 июля 2014 г. № 33236). 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия (по форме приложения к настоящему Техническому заданию). Мероприятия Инвестиционной программы разделяются на: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. 5. Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. В финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы необходимо включить весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий: - проектно-изыскательные работы; - приобретение материалов и оборудования; - строительно-монтажные работы; - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; - пусконаладочные работы; - регистрации прав, в том числе собственности, на объекты; - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.). Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, установить с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определить на основании представленной сметной стоимости таких работ. Объем финансовых потребностей по годам реализации программы определить в соответствии с основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Источники финансирования Инвестиционной программы определить с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе: - собственные средства предприятия, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения; - привлеченные средства; - бюджетные средства; - средства внебюджетных фондов; - прочие источники. 6. График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию. 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены). 10. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой Инвестиционной программы. 11. Иные сведения. |
| 7. | Требования к процессу согласования, утверждения и контроля за выполнением Инвестиционной программы (разделы I - VII Правил) | 1. Сроки и порядок согласования, получения уведомления об отказе в согласовании, доработки, повторного согласования и утверждения проекта Инвестиционной программы регламентированы требованиями раздела IV Правил. 2. Проект Инвестиционной программы направляется на рассмотрение, согласование и утверждение на бумажном носителе и в электронном виде. 3. Проект Инвестиционной программы направляется на рассмотрение и согласование следующим подразделениям органа местного самоуправления: - департаменту ЖКХ и КИ; - управлению муниципального сектора экономики и финансового контроля мэрии города Магадана. 4. Контроль за выполнением Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с разделом VII Правил. |
| 8. | Требования к корректировке Инвестиционной программы (раздел IV Правил) | 1. Инвестиционная программа может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности соответствующей организации. 2. Для осуществления корректировки Инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» представляет в департамент цен и тарифов Магаданской области проект изменений, которые на основании Технического задания, утвержденного мэрией города Магадана, вносятся в Инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и об изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки Инвестиционной программы. 3. Мэрия города Магадана на основании заявления о выдаче технического задания на корректировку Инвестиционной программы, направленного МУП г. Магадана «Водоканал», утверждает техническое задание на корректировку Инвестиционной программы. |
| 9. | Приложение к Техническому заданию | Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2026-2028 годы - на 3 л. |